**Cartucho temporizado**

Mecanismo para TEMPOCHASSE WC

Temporização ~7 seg

Referência: **743705**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOCHASSE WC com alavanca.

Para torneira de sanita 1"1/4.

Temporização ~7 seg.