**Saco de renovação cartucho WC**

Para TEMPOFLUX WC

Temporização ~7 seg

Referência: **753761**

Info Prescrição

Saco de renovação WC TEMPOFLUX temporizada.

Para cartucho de torneira de descarga de sanita exterior 3/4".

Para cartucho com temporização de ~7 seg.