**Saco de renovação cartucho WC**

Para TEMPOCHASSE WC

Temporização ~7 seg

Referência: **753779**

Info Prescrição

Saco de renovação WC TEMPOCHASSE temporizada.

Para os mecanismos com assento Ø18.

Para cartucho de torneira de descarga de sanita exterior, temporização ~7 seg.