**Bica plana fixa**

Bica inferior

H.45 L.200

Referência: **947200**

Info Prescrição

Bica plana fixa inferior Ø22 em latão cromado.

Bica H.45 L.200 com quebra-jatos montado e porca 3/4".

Interior liso para limitar os nichos bacterianos.

Para misturadoras de banca murais das gamas 2437 e 2455.