**Cartucho de duche**

Para TEMPOSOFT 2 e colunas de duche AR LIVRE

Referência: **743743**

Info Prescrição

Cartucho TEMPOSOFT.

Temporização ~30 seg.

Para duches 1/2''.