**Cartucho temporizado**

Para TEMPOSTOP lavatório e duche

Temporização ~15 seg

Referência: **743310**

Info Prescrição

Cartucho temporizado TEMPOSTOP lavatório e duche.

Temporização ~15 seg.