**Cartucho temporizado**

Para TEMPOSTOP duche

Temporização ~30 seg

Referência: **743700**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para TEMPOSTOP duche.

Temporização ~30 seg.

Débito regulável.