**Cartucho temporizado**

Para TEMPOMIX 3 duche

Temporização ~30 seg, débito regulável

Referência: **743799**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para TEMPOMIX 3 duche.

Temporização ~30 seg.

Débito regulável.