**Chuveiro com inversor**

Chuveiro com válvula reguladora de débito

Para misturadora com chuveiro extraível

Referência: **817**

Info Prescrição

Chuveiro de duche M1/2" Ø 60 com inversor automático.

Chuveiro com válvula reguladora de débito em ABS cromado.

2 jatos: jato chuva e massagem.