**Filtro com rede**

10 unidades

Referência: **60440.10P**

Info Prescrição

Filtro com rede de malha 0,3 mm para porca 3/8.

Fornecido em 10 unidades.