**Ligações flexíveis inox F3/8"**

M11x1 L.370 mm

2 unidades

Referência: **FLEX795**

Info Prescrição

Ligações flexíveis inox F3/8" M11x1 L.370 mm.

Resistentes aos choques de cloro e térmicos: temperatura máxima 85°C (65°C recomendada).

Pressão de utilização 10 bars (Pressão máxima 40 bars).

Fornecido em 2 unidades.