**Cartucho cerâmico Ø40**

Cartucho sem base

Com limitador de débito 9 l/min

Referência: **N249AA75**

Info Prescrição

Cartucho cerâmico clássico Ø40 sem base, com limitador de débito 9 l/min.

Cartucho para as gamas 2210, 2510.